Краткая справка по котельным.

1.Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосети»

2.Юридический адрес: 429500,Чувашская Республика,

пос. Кугеси, ул. Шоссейная,3А

Генеральный директор-. Елагин Николай Арсентьевич

тел.(8-83540) 2-13-56

Главный инженер-Москалев Николай Петрович

тел.(8-83540) 2-25-20

Характеристика  котельных

| Наименование котельной |  | Марка котла | Кол-во котлов | Протяженность тепловых сетей( в 2-х трубном исчислении) ,км | Основные потребители теплоэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ЧР , Чебоксарский район,п.Кугеси, ул.Кутузова ,15А |  |  | 1,495 | 16 многоквартирных жилых домов,школа №1,ГРЭ,музей |
|  |  | Кимак | 1 |  |  |
|  |  | Чакс | 1 |  |  |
| Котельная №3 | ЧР , Чебоксарский район,п.Кугеси, ул.Советская ,60А |  |  | 1,007 | 18 многоквартирных жилых домов |
|  |  | Ст. водогр.КСВ | 4 |  |  |
| Котельная №5 | ЧР , Чебоксарский район,п.Кугеси, ул Садовая 5А |  |  | 0,830 | 5 многоквартирных жилых домов,дедсад |
|  |  | Ст. водогр.КСВ 0,63/ ALPHA E510 | 2/2 |  |  |
| Котельная №6 | ЧР , Чебоксарский район,п.Кугеси, ул Шоршелская,10А |  |  | 2,556 | 20 многоквартирных жилых домов, УГПС МЧС |
|  |  | ДКВР 4/13 | 3 |  |  |
| Котельная №8 | ЧР , Чебоксарский район,д.Синьялы,ул Советская ,39А |  |  | 2,068 | 7 многоквартирных жилых домов,дедсад,школа |
|  |  |  |  | В том числе на ГВС 0,450 |  |
|  |  | Факел - Г | 4 |  |  |
| Котельная ПУ №27 | ЧР , Чебоксарский район,п.Кугеси, ул.Первомайская,20 |  |  | 0,356 | 3 многоквартирных жилых дома, училище |
|  |  | Котел Е-1-9Г-1 | 4 |  |  |
| котельная п.Н.Атлашево | ЧР , Чебоксарский район.п.Н.Атлашево ул.Парковая, 1 А |  |  | 7,012 | 51 многоквартирный жилых дом, школа .детский сад,больница,СХК «Атлашевский |
|  |  | ДКВР10/13 | 3 | В том числе на ГВС 1,788 |  |
| Котельная д.Н.Тренькасы | ЧР , Чебоксарский район,д.Н.Тренькасы |  |  | 2,78 | 6 многоквартирных жилых домов, дедсад, школа |
|  |  | Vitoplex-100 | 2 | В том числе на ГВС 1,390 |  |

Главный инженер

Москалев

Тел.883540(22520)