|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Место расположения | Тип и количество котлов | Проделанные работы | Готовность, % |
| Котельная №1 | ЧР, Чебоксарский район, п.Кугеси ул. Кутузова,15А | Котлы водогрейные:  «КИМАК» -1 шт  «ЧАКС» -1 шт | 1.Химочистка котлов 2-х котлов  2.Гидравлическое испытание -2-х котлов  3.Ревизия и ремонт горелок 2-х котлов  4. Ревизия и ремонт задвижек | 70 |
| Котельная №3 | ЧР, Чебоксарский район, П. п.Кугеси ул. Советская, 60А | Котел водогрейный:  «КВС» - 4 шт | 1.Химочистка котлов 3-х котлов  2.Гидравлическое испытание -3-х котлов  3.Ревизия и ремонт горелок 3-х котлов  4.Очистка поверхности нагрева от сажи и шлама- 3-х котлов  5. Ревизия и ремонт задвижек | 80 |
| Котельная ПУ-27 | ЧР, Чебоксарский район, П. п.Кугеси ул. Первомайская,20А | Котел водогрейный:  Е1/0,9-4 шт | 1.Химочистка котлов 3-х котлов  2.Гидравлическое испытание -3-х котлов  3.Ревизия и ремонт горелок 3-х котлов  4.Очистка поверхности нагрева от сажи и шлама 3-х котлов  5. Ревизия и ремонт задвижек | 80 |
| Котельная №5 | ЧР, Чебоксарский район, П. п.Кугеси ул. Садовая, 60А | Котел водогрейный:  «ALPHA E 510»- 2 шт  «КСВ-063 – 2 шт | 1.Химочистка котлов 2-х котлов  2.Гидравлическое испытание -2-х котлов  3.Ревизия и ремонт горелок 2-х котлов  4.Очистка поверхности нагрева от сажи и шлама 2-х котлов  5. Ревизия и ремонт задвижек | 60 |
| Котельная  п. Н.Атлашево | ЧР, Чебоксарский район,  п. Н.Атлашево, ул. Парковая | Котел водогрейный:  ДКВР10/13-3шт | 1.Ремонт внутренней обмуровки 2-х котлов  2.Гидравлическое испытание -2-х котлов  3.Ремонт перегородок 2-х котлов  4.Замена прокладок паронитовых на барабанах верхних и нижних, на коллекторах  2-х котлов  5. Замена экранных труб - 26 труб  6. Ревизия и ремонт задвижек | 80 |

Сведения о подготовке котельных к осенне-зимнему периоду 2012-2013 года ООО «Теплоэнергосети» на 28 августа 2012 г

Руководитель предприятия Елагин Н.А.

Составила инженер ПТО Антонова М.А.

ООО «Теплоэнергосети» т.2-11-60