|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Место расположения | Тип и количество котлов | Проделанные работы | Готовность, % |
| Котельная №1 | ЧР, Чебоксарский район, п.Кугеси ул. Кутузова,15А | Котлы водогрейные:«КИМАК» -1 шт«ЧАКС» -1 шт | 1.Химочистка котлов 2-х котлов 2.Гидравлическое испытание -2-х котлов3.Ревизия и ремонт горелок 2-х котлов4. Ревизия и ремонт задвижек  | 70 |
| Котельная №3 | ЧР, Чебоксарский район, П. п.Кугеси ул. Советская, 60А | Котел водогрейный:«КВС» - 4 шт | 1.Химочистка котлов 3-х котлов 2.Гидравлическое испытание -3-х котлов3.Ревизия и ремонт горелок 3-х котлов4.Очистка поверхности нагрева от сажи и шлама- 3-х котлов5. Ревизия и ремонт задвижек | 80 |
| Котельная ПУ-27 | ЧР, Чебоксарский район, П. п.Кугеси ул. Первомайская,20А | Котел водогрейный:Е1/0,9-4 шт | 1.Химочистка котлов 3-х котлов 2.Гидравлическое испытание -3-х котлов3.Ревизия и ремонт горелок 3-х котлов4.Очистка поверхности нагрева от сажи и шлама 3-х котлов5. Ревизия и ремонт задвижек | 80 |
| Котельная №5 | ЧР, Чебоксарский район, П. п.Кугеси ул. Садовая, 60А | Котел водогрейный:«ALPHA E 510»- 2 шт«КСВ-063 – 2 шт | 1.Химочистка котлов 2-х котлов 2.Гидравлическое испытание -2-х котлов3.Ревизия и ремонт горелок 2-х котлов4.Очистка поверхности нагрева от сажи и шлама 2-х котлов5. Ревизия и ремонт задвижек | 60 |
| Котельнаяп. Н.Атлашево | ЧР, Чебоксарский район, п. Н.Атлашево, ул. Парковая | Котел водогрейный:ДКВР10/13-3шт | 1.Ремонт внутренней обмуровки 2-х котлов 2.Гидравлическое испытание -2-х котлов3.Ремонт перегородок 2-х котлов4.Замена прокладок паронитовых на барабанах верхних и нижних, на коллекторах2-х котлов5. Замена экранных труб - 26 труб6. Ревизия и ремонт задвижек | 80 |

 Сведения о подготовке котельных к осенне-зимнему периоду 2012-2013 года ООО «Теплоэнергосети» на 28 августа 2012 г

 Руководитель предприятия Елагин Н.А.

 Составила инженер ПТО Антонова М.А.

 ООО «Теплоэнергосети» т.2-11-60