|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование работ | Котельная №1 |
| 1 | Ревизия и ремонт котлов | 2 |
| 2 | Опрессовка котлов | 2 |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | 42 |
| 4 | Ревизия и ремонт приборов КИПиА | 13 |
| 5 | Замена теплотрассы | - |
| 6 | Замена теплотрассы | - |
| 9 | Замена и ремонт сетевого и подпиточного насоса | - |
|  | Котельная №3 |  |
| 1 | Ревизия и ремонт котлов | 4 |
| 2 | Опрессовка котлов | 4 |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | 30 |
| 4 | Ревизия и ремонт приборов КИПиА | 10 |
| 6 | Замена теплотрассы | 158 п/м |
| 6 | Замена и ремонт сетевого насоса | 2 |
|  | Котельная ПУ-27 |  |
| 1 | Ревизия и ремонт котлов | 4 |
| 2 | Опрессовка котлов | 4 |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | 18 |
| 4 | Ревизия и ремонт приборов КИПиА | 13 |
| 5 | Замена теплотрассы | 18 п/м |
| 6 | Замена наружных водопроводных сетей | 16 п/м |
| 9 | Замена и ремонт сетевого и подпиточного насоса | 2 |
|  | Атлашевская котельная |  |
| 1 | Ревизия и ремонт котлов | 2 |
| 2 | Опрессовка котлов | 2 |
| 3 | Ревизия и ремонт оборудования ХВО | 1 |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | 60 |
| 4 | Ревизия и ремонт приборов КИПиА | 50 |
| 5 | Замена теплотрассы | 50 п/м |
| 9 | Замена и ремонт сетевого и подпиточного насоса | 1 |